Заключение экспертной комиссии о благоустройстве и оснащении   
общеобразовательного учреждения МОУ Николо-Урюпинская основная общеобразовательная школа

| № | Индикатор | Способ определения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3.1 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | Имеющееся заключение1 | да ________ (да/нет) |
| 4.1.3.2 | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | Имеющееся заключение1 | да (да/нет) |
| 4.1.3.3 | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | Имеющееся заключение1 | да___ (да/нет) |
| 4.1.3.4 | Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | Имеющееся заключение1 | да ________ (да/нет) |
| 4.1.3.5 | Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | Имеющиеся акты замера сопротивления изоляции | да _______ (да/нет) |
| 4.1.3.6 | Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | Имеющееся заключение1 | да ________ (да/нет) |
| 4.1.3.7 | Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами | Имеющийся акт готовности спортзала к использованию в текущем учебном году и осмотр | нет ________ (да/нет) |
| 4.1.3.8 | Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | Акт приемки в эксплуатацию, опробования; договора на обслуживание АПС | да ________ (да/нет) |
| 4.1.3.9 | Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранника или сторожа) | Договор на обслуживание с лицензированным охранным предприятием или трудовые договора со сторожами | да ________ (да/нет) |
| 4.1.3.10 | Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Имеющееся заключение1 | нет ________ (да/нет) |
| 4.1.3.11 | Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Осмотр | подводки нет лаборант.- да (да/нет) |
| 4.1.3.12 | Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Осмотр | Подводкинет, лаборантская, вытяжка- да |
| 4.1.3.13 | Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха) | Осмотр | да ________ (да/нет) |
| 4.1.4 | Организация горячего питания | Осмотр | __да (да/нет) |
| 4.1.5 | Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета | Имеющаяся лицензия | нет ________ (да/нет) |
| 4.1.6.1 | Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | Подсчет количества сертификатов качества | 14 ________ (количе-ство) |
| 4.1.6.2 | Количество мультимедийных проекторов | Подсчет | 4 ________ (количе-ство) |
|  | Количество интерактивных досок | Подсчет | 1 ________ (количе-ство) |
| 4.1.6.4 | Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера | Имеющийся полный пакет лицензий (или копий) или перечень программ, не требующих лицензирования, установленных на компьютеры в учреждении, утвержденный руководителем учреждения и выборочная проверка соответствия этому перечню не менее, чем на трех случайно выбранных компьютерах | __да (да/нет) |
| 4.1.6.5 | Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | Осмотр | нет ________ (да/нет) |
| 4.1.6.6 | Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Осмотр | __да____ (да/нет) |
| 4.1.6.7 | Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Осмотр | да ________ (да/нет) |
| 4.1.6.8 | Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Осмотр | Да (да/нет) |
| 4.1.6.9 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии | Осмотр | Да (да/нет) |
| 4.1.6.10 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории | Осмотр | да ________ (да/нет) |
| 4.1.6.11 | Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) | Имеющийся акта приемо-сдаточных испытаний | да ________ (да/нет) |

Руководитель экспертной группы: ____________________ / __________________________

(подпись)                                          (ФИО)

Член экспертной группы: ____________________ / __________________________

(подпись)                                          (ФИО)

Член экспертной группы: ____________________ / __________________________

(подпись)                                          (ФИО)

Член экспертной группы: ____________________ / __________________________

(подпись)                                          (ФИО)

Директор                                                Т.А. Тимошина